문서번호	서울특별시공무원수련원-557
결재일자	2015.1.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울특별시공무원수련원장
최승문		김승언	01/25 김양수
협조
	운영팀장		오봉희

2015년도 에너지절약 세부추진 계획

2015. 1

서울특별시공무원수련원

에너지절약 세부추진 계획

수련원에서는 최근 전력수급 여건이 어려워짐에 따라 전력위기 극복을 위하여 공공청사 내 조명사용 감축을 통한 수요관리로 선제적 대응방안을 마련하 고, 저탄소 녹색성장 기본법 및 공공부문 온실가스에너지 목표관리운영등에 관한 지침에 따른 온실가스 감축을 위한 2015년도 에너지절전 세부 추진 계획을 시행하여 에너지 목표관리운영에 최선을 다하고자 함.

▣		관 련 근 거

	「저탄소 녹색성장 기본법」 제 42조 및 동법 시행령 제27조 및 제28조 「공공부문 온실가스·에너지 목표관리 운영등에 관한 지침」 ◦ 환경부 고시(제2010-185,`11.1.5) 공공기관(청사) 계절별(여름, 겨울철) 냉,난방 온도준수 및 에너지절약 이행 철저 ◦ 녹색에너지과 – 10549(13.6.2), 24821(13.12.24) 서울시 시설물 에너지절감 책임관리제 개선계획 ◦ 행정1부시장방침 제152호(`13.4.4)

▣		추 진 배 경

전력 위기관리 대응을위한 특별 조치사항 시달 시행

공공기관 에너지사용합리화 추진에 관한 규정 이행

전력위기 극복을 위한 자체 에너지 절약 방안 강구

공공부문 온실가스·에너지 목표관리 운영에관한 목표관리 이행

▣		추 진 방 향

불끄기 행사 동참 에너지절약 및 홍보 강화

여름철, 겨울철 에너지절약 수립방안 강구

에너지사용합리화 추진을 위한 고효율 에너지 기자재(LED) 연차적으로 교체 실시

냉,온수기, 보일러등 에너지 효율증대(세관) 실시

객실 베란다 창문 방풍(내,외부틈새 실리콘처리등) 작업 실시

▣		세 부 추 진 계 획

불끄기 행사 동참 에너지절약 및 홍보 강화

- 객실, 사무실등 불끄기 행사 적극동참 에너지절약 실천 및 홍보 강화

- 사무실, 부대업장, 복도, 로비, 기계실, 화장실등 조명등 1/2분리 운영 실시

- 옥상 및 진입로 간판 점등 시간 단축(일몰~24시까지 점등) 운영

- 객실 및 부대업장등 에너지절약 홍보물 부착(100개소) 운영

- 각종 전등스위치 절전 스티커 부착 운영

여름철, 겨울철 에너지절약 수립 방안 강구

- 실내 적정 온도(여름철 28℃, 겨울철 18℃) 준수

- 공동구역 냉난방 운영 가급적 운영 중지

- 냉,난방기 오전11시~오후4시 사용 자제

- 객실 베란다 창문 방풍(내,외부틈새실리콘처리등) 작업 실시(80실)

- 옥외 분수설비 가동 정지

에너지사용합리화 추진을 위한 고효율 에너지 기자재(LED) 연차적으로 교체 실시

- 2015년중 잔여예산으로 삼파장램프등을 고효율 기자재(LED)로 일부 교체 시행(객실)

- 지하 강당 리모델링 공사시 천정등 고효율 기자재(LED)로 교체 시행

냉,온수기, 보일러, 시스템에어컨등 에너지 효율증대(세관.세척) 실시

- 냉온수기(2대), 보일러(2대) 년1회이상 효율증대를 위해 정기적으로 세관 실시

- 시스템에어컨 종합세척 실시(120대중 30대)

▣		2014년도 에너지사용 및 추진 실적

2014년도 에너지사용 현황

구 분 년 도	전기사용량		도시가스사용량		차량용 유류사용량		총합계
	Mwh	tco2eq	N㎥	tco2eq	ℓ	tco2eq	tco2eq
2013년도	771.35	359.63	66,139	241.74	1,120	2.97	604.34
2014년도	738.06	344.13	86,852	195.35	1,184	3.16	542.64
전년도대비 감축량	33.29	15.5	20,713(↑)	46.39	64(↑)	0.19(↑)	61.7(↓11%)
★ 비고 ★ 1. 도시가스는 도시가스(LPG)에서 도시가스(LNG)변경되어 발열량 차이로 가스사용량 증가

2014년도 에너지절감 추진실적

구 분	주 요 사 업 내 용	단위	보수현황	소요예산(천원)	비 고
1	고효율 기자재 LED램프 교체	개	80	13,268	객실등
2	냉,온수기 연비조정	대	2	1,160	효율증대
3	보일러 화학 세관	대	2	2,900	효율증대
4	객실 창문 방풍 작업	실	40	1,890	보온효과증대
5	시스템에어컨 종합세척 실시	대	40	3,420	효율증대
총 소 요 예 산				22,638

▣		2015년도 에너지사용 계획

구 분 년 도	전기사용량		도시가스사용량		차량용 유류사용량		총합계
	Mwh	tco2eq	N㎥	tco2eq	ℓ	tco2eq	tco2eq
2014년도	738.06	344.13	86,852	195.35	1,184	3.16	542.64
2015년도	751.00	350.00	97,800	220.00	1,880	5.00	575.00
전년도대비 목표량	▲12.94	▲5.87	▲10,948	▲24.65	▲488	▲1.84	▲32.36(6%)
★ 비고 ★ 1. 수련원 객실이용율 증가 및 이상기온현상등으로 전년도보다 사용량 상향 조정.

▣		행 정 사 항

고효율 에너지 기자재사용(LED) 교체 비용 잔여예산 반영 추진

- 2014년도 잔여예산으로 연말 추가 교체 예정

객실 창문 방풍(40실) 및 시스템에어컨 종합세척 실시(120대중 40대)

- 2014년도 예산으로 상, 하반기 실시 계획

에너지절감 실적 입력 및 제출

- 매월 말일까지 온실가스․에너지 목표관리제 시스템에 직접 입력

에너지 생산, 효율화 및 절감을 위한 2014년 에너지절약 자체 추진계획을 수립

고효율 에너지 기자재(LED) 구매 방법

- 일괄 조달구매 실시

객실이용율 증가 및 이상기온현상등으로 사용량 상향조정

「