문서번호	강남농수산물검사소-589
결재일자	2015.1.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	농산물검사팀장	강남농수산물검사소장		서울특별시보건환경연구원장
육동현	조한빈	김무상		01/26 정권
협 조
	연구지원부장		이형우
	강서지소장		박주성

2015년 농산물 검사장비 구매계획

2015.  1

강남농수산물검사소

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무■

2015년 농산물 검사장비 구매계획

서울시공영도매시장 유통 농산물 및 학교급식에 대한 신속한 잔류농약분석으로 부적합 농산물의 유통을 사전에 차단하고 안전한 식품을 공급하기 위해 유해물질 검출시 반드시 필요한 분석장비를 구매하고자 함

Ⅰ				추진배경

추진근거

○ 식품위생법 제22조 및 식품위생법 시행규칙 제21조, 제22조, 제23조

○ 첨단분석장비 보강사업 국고보조금 예산 통지(검사제도과-53, ‘15. 1. 7)

○ 중요장비 구매 심사위원회운영방안 및 2015 중요장비 구매 심사위원회 개최 계획(연구지원부-10699, ‘14. 10.28., -968 ’15. 01. 22)

○ 2015년도 업무추진계획(강남농수산물검사소)

구매장비의 용도 및 구매필요성

○ 액체크로마토그래피(HPLC-CAS, HPLC)

- 용 도

식품공전 공인시험법에 등재된 장비로서 카바메이트 및 UV 계열의 잔류농약 분석시 사용되며 시료내의 유해물질의 종류와 함량등 정량·정성에 사용되는 기기로 시험성적 결과 도출에 반드시 필요한 필수장비임

- 구매필요성

․ 학교 급식 납품 식재료 및 유통 농산물의 잔류농약 안전성검사를 통해 부적합품 사용을 차단하고 시민의 건강과 도매시장 이용 수요자의 신뢰도 제고

○ 기체크로마토그래피(GC-NPD, μ-ECD)

- 용 도

식품공전 공인시험법에 등재된 장비로서 유기인계, 염소계열의 잔류농약 분석시 사용되며 시료내의 유해물질의 종류와 함량등 정량·정성에 사용되는 기기로 시험성적 결과 도출에 반드시 필요한 필수장비임

- 구매필요성

․ 학교 급식 납품 식재료 및 유통 농산물의 잔류농약 안전성검사를 통해 부적합품 사용을 차단하고 시민의 건강과 도매시장 이용 수요자의 신뢰도 제고

○ 수소발생장치

- 용 도

․ 기체크로마토그래피(유기인 검출기)에 사용되는 수소가스를 탈이온수에서 고순도 수소가스를 안정적이고 지속적으로 생산하는 장치

- 구매필요성

․ 저장탱크(봄베)에서 사용하는 방식에서 필요시 수소가스를 발생시켜 가연성 가스의 위험성을 감소시킴

Ⅱ				구매 계획

농산물 안전성 검사장비 구매 내역

연번	장 비 명	예산액(천원)	구매대수
1	액체크로마토그래피(카스시스템)	105,000	1
2	액체크로마토그래피	150,000	2
3	기체크로마토그래피(유기인계 검출기)	80,000	1
4	기체크로마토그래피(유기염소계 검출기)	80,000	1
5	수소발생장치(제네레이터)	25,000	1

○ 예산과목

- 보건환경연구원 효율적운영, 식․의약품검사강화, 강남유통농수산물안전성 검사, 자산취득비, 자산및물품취득비

구매방법

○ 액체크로마토그래피(카스시스템)  등  4대

- 중요장비 구매심사위원회 심의를 거쳐 조달청에 외자구매 일반경쟁 요청

○ 중요장비 구매심사위원회 개최(8천만원 이상) : 2015년 2월

- 개   요 : 수입물품 구매필요성 및 기술적 검토사항 등 자체심사

- 심사위원 : 내부위원 8인, 외부위원 2~3인으로 구성

- 심의내용

∙ 사용 용도에 따른 적합성 및 사용자 편의성

∙ 정밀도 및 재현성이 우수한 장비

∙ 기기내구성 및 환경에 대한 적응성이 우수한 장비

∙ 신속한 A/S(인력,기술등) 제공 및 장비보증기간

∙ 소모품 교체 및 장비관리의 편리성

○ 조달청 계약요청 : 2015년  3월

○ 납품완료 및 설치 : 2015년 6월이내.