	강서소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	동절기 소방용수시설 특별점검 결과 통보

1. 관련근거

○ 재난관리과-228(2015.1.13.)호 「동절기 소방용수시설 점검 및 관리 대책 시달(통보)」

○ 현장대응단-298(2015.1.15.)호 「동절기 소방용수시설 점검 및 관리 대책 계획 보고」

2. 현장대응단 동절기 소방용수시설 특별점검 결과를 다음과 같이 통보합니다.

가. 기    간 : 2015. 1. 16. ~ 1. 24.(9일간)

나. 점검종류

- 특별점검(현장대응단 진압대 관리 대상의 10% 선별점검(노후 소화전 포함)

다. 점검대상 : 568개소(소화전 566, 저수조 1, 급수탑 1) 중 57개소

붙임 : 특별점검 및 확인점검 결과(현장대응단) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김봉수		진압2대장	代성낙진		지휘1팀장	강광억		현장대응단장	01/26 김용관
협조자
시행	현장대응단-588	(		)	접수		(		)
우	157-260	서울특별시 강서구 하늘길 84	/
전화	02-3706-1931	/전송	02-3706-1939	/	bongsuaha@seoul.go.kr	/	대시민공개