문서번호	예방과-1300
결재일자	2015.1.26.
공개여부	부분공개
방침번호

★담당자	예방팀장		예방과장
류연하	배미순		전결 01/26 박태일
협 조

소방공사완공 감리결과 검토보고서

[************* 건물-증축]

	1. 민원접수-제166호(2015.01.26.)『소방시설공사 완공 감리결과보고서』와 관련 입니다. 2. 위 민원신고서 검토결과를 다음과 같이 보고합니다.
2015. 01. 26.
검토자 : 소방위 성명 : 류연하

건 명	소방시설 완공 감리결과 검토보고서 [****************-증축]
가. 감리대상 건축물 [신축]
위 치	*********************
건 축 주	********* ****	허가동의일		2014.07.17(제14-75호)
		시공신고일		2014.10.20(제14-128호)
건 물 구 조	양식 R.C조 3/1층, 건축면적 536.51㎡ 연면적 2,182.66㎡ 1개동 중, -금회증축 : 지상2~3층(업무시설 137.00㎡) 수평증축
주 요 용 도	복합(근생,업무)		소방시설 시 공 자	㈜재원피앤드티 대표 채규명
소방공사 감리자	㈜유진씨엔이 대표 이광철 책임감리원:이상엽 (설비기사:기계/전기-초급)		감리등급 (감리구분)	전문소방감리(기계/전기) (일반감리)
소 방 시 설	소화기구, 옥내소화전설비(기존), 스프링클러설비(신설), 피난기구(완강기), 자동화재탐지설비(증설), 시각경보기(신설), 유도등설비, 비상조명등(신설).
나. 확인결과(확인자 의견) : 위 건물 소방공사 감리결과 보고서 확인한 바 설치키로 한 소방시설이 화재 안전기준에 적합하게 설치 및 소방시설 성능시험결과가 양호하다고 제출 되어 소방시설 완공검사증명서(사용승인동의용)를 발급하고자 합니다. 끝.