	영등포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	(긴급)소방용수시설 동결여부 등 특별점검 결과 보고(여의도)

1. 관련근거

가. 재난관리과-224 (2015.1.14.)호 『(긴급)소방용수시설 특별점검 계획 보고(알림)』

나. 여의도119안전센터-148 (2015.1.15.)호 『긴급)소방용수시설 특별점검 계획 보고(여의도)』

2. 여의도119안전센터 관내 소방용수시설 특별점검 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 대 상 : 78개소(노후소화전 A.B.C.D급)

나. 내 용 : 사용가능 및 동결우려 여부 등 확인

다. 결 과 : 붙임참조

○ 양호 : 72개소

○ 불량 : 6개소(스핀들2, 관구1, 뚜껑2, 기타1)

붙 임 : 특별점검 및 확인점검 결과(여의도) 1부.   끝.

업무일몰일 : 2015.1.26.

	여의도119안전센터장
담당자	서동석		2팀장	임양배		센터장	01/26 원건환
협조자
시행	여의도119안전센터-283	(		)	접수		(		)
우	150-010	서울특별시 영등포구 의사당대로 162(여의도동 48-3)	/
전화	02-783-0119	/전송	02-785-1191	/	dong6171@seoul.go.kr	/	대시민공개