현장 조사  복    명    서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	박종범	김기돈	01/26 이광수

	명에 의거 이상수도계량기 현장 확인차 출장하고 조사한 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2015.1.26
복명자 :행정7급 박종범

복       명       내       용

출장일시

2015.1.26

건    명

출장결과보고서(계량기 열손상,2015.1.26 박종범)

1. 대 상 수 전

****	****	****	****	**	**	****
************** ****	***	*******	*******	**	**	**

2. 경위 및 현황

2015.1월 정례검침시 열손상으로 근무보고가 접수되어 현장을 확인한바, 위 수용가는 2014.12.20일경 계량기옆 주변 배관이 동결되어 헤어드라이기로 배관을 녹이는중 과열로 유리관내 지침이 열에 의하여 손상된 상태임.

3. 보고자 의견

상기 수용가의 수도계량기 열손상은 수도요금 포탈등의 의도가 아닌 것으로 판단되며 사용량이 15㎥정도임) 동파배관방지 과열에 의해서 손상된 것으로  해당 수용가에 2015.2월납기시 전월인정 15톤을 조정하고 조속히 수용가의 수도계량기를 교체하고자 합니다.  끝.

북부수도사업소장 귀하