도시형생활주택 안전점검표(신승아트빌)

건물명		*****	건축위치	************** ************	건축주 (사업주체)	***
건축규모		***** ***********	동/세대수	1동 12세대	주차 /위치	6대 /옥내,옥외
주용도/ 복합용도		****** ********	용도지역	제2종 일반주거지역	피로티 설치여부	설치 주차 2 대
사용승인일		**************	관리주체 (관리사무소)	각세대	진 입 도로폭	12 m (대로변)
점검내용				점검결과
소방	소화시설 설치여부			적정설치됨
	소화시설 종류			소화기
	소방시설 설치 및 안전관리 적정여부			비상경보, 유도등 설치됨
건축	대지안의 공지규정 적정여부
	일조권 규정 적정여부
	불법 용도변경 여부
	외부 마감재 종류 외단열 마감재 (드라이비트공법 등) 가연성 마감재 사용여부 등
	피난 및 소화에 필요한 통로 적정 여부
	방화구획 적정설치 및 관리여부 (방화문 설치 및 도어클로저 작동여부)
	계단 등 피난통로 적치물 적치 여부
	옥상 등 피난탈출구 개방 여부
	소방차량 진입 가능여부 (진입도로 협소, 불법주정차차량, 각종지장물 등)
기타	화재보험 가입여부			가입 지도함
	전기 및 방화관리자(업체) 선임 여부			해당없음
	가스배관 노후화 및 안전관리 적정여부

2015. 1. 26 .

점검자  동대문소방서  소속 용두119안전센터  직급 지방소방위   성명 김 동 진

점검자  동대문소방서  소속 용두119안전센터  직급 지방소방장   성명 장 명 철

결재	담당자		2팀장		119안전센터장
	장명철		박창웅		01/26 김종성
협조