문서번호	급수운영과-487
결재일자	2015.1.26.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
김형구	01/26 최철민
협 조

영상감시시스템 점검일지(2015.1.26)

구 분 사업소	C C T V 점검결과	화상회의 통화시간	화상회의 통 화 자	이상유무 및 조치내용			비 고
				CCTV 통합장비	화상회의장비	통신 회선
중 부	이상없음	08:45	장두성	정상	정상	정상
서 부	〃	08:43	노경철	〃	〃	〃
동 부	〃	08:41	장현석	〃	〃	〃
북 부	〃	08:46	윤여광	〃	〃	〃
강 서	〃	08:44	임호성	〃	〃	〃
남 부	〃	08:48	조미덕	〃	〃	〃
강 남	〃	08:47	유경준	〃	〃	〃
강 동	〃	08:43	김승철	〃	〃	〃
광 암	〃	08:41	윤병화	〃	〃	〃
구 의	〃	08:49	민성준	〃	〃	〃
뚝 도	〃	08:45	임진성	〃	〃	〃
영 등 포	〃	08:40	박문환	〃	〃	〃
암 사	〃	08:51	정영만	〃	〃	〃
강 북	〃	08:46	박상용	〃	〃	〃
특이사항	특이사항 없음.