	영등포소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소화전 고장발생 보고

1. 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 15항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 여의도119안전센터 관내 소화전(지하식)이 파손되어 아래와 같이 보고합니다.

가. 대    상 : 지하식 소화전 76116 호.

나. 일    시 : 2015. 01. 24.(토) 09:50경 확인.

다. 장    소 : 영등포구 의사당대로 14 (글래드호텔 앞 차도)

라. 발견경위 : 119신고접수에 의한 현지출동확인.

마. 지하식 소화전뚜껑 받침 부분 테두리 일부분 파손, 제수변스핀들파손.

붙임 : 소방용수시설 고장 복명서 1부.  끝

	여의도119안전센터장
담당자	서동석		2팀장	임양배		센터장	01/26 원건환
협조자
시행	여의도119안전센터-282	(		)	접수		(		)
우	150-010	서울특별시 영등포구 의사당대로 162(여의도동 48-3)	/
전화	02-783-0119	/전송	02-785-1191	/	dong6171@seoul.go.kr	/	대시민공개