함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	중앙제어실운영일지

2015년 01월 23일(금요일 주간)C조

시설물	가 압 장	낙산가압장 등 18개소
	증압펌프장	만리증압장 등 25개소
	배 수 지	보광배수지 등 24개소
운 영 사 항		○가압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○증압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○고, 저 배수지상태 ➝ 양호
근 무 사 항		○중앙제어실 가압장, 배수지, 증압장 수위점검 및 원격제어 ○중앙제어실 통신장비 DSU 동작상태 점검 ○중앙제어실 CCTV 동작상태 점검 ○북악,종암가압장 동절기 최대부하 절전운전
근 무 자		C조: 윤명수,이용선,주광복

★주무관	윤명수		기전팀장	손병희		시설관리과장	01/26 나태산
협조자
시행	시설관리과-2302	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개