“아름다운 약속, 청렴․친절․공정”
	용산소방서
수신자	건축공사장 소장 귀하
(경유)
제 목	건축공사장 임시소방시설 설치 안내

1. 항상 소방방재행정 발전에 관심을 가져 주시고 적극 협조하여 주신데 깊은 감사를 드립니다.

2. 공사장 화재발생시 적극적으로 대응하여 인명 및 재산피해를 최소화하기 위하여 건축공사장에 대하여 임시소방시설 설치 의무화가 시행되었습니다.

3. 이에 아직 임시소방시설을 미설치한 건축공사장은 조속히 설치하시어 유사시 적극적으로 대응할수 있도록 『건축공사장 임시소방시설』을 설치하여 주시기 바랍니다.

가. 설치시기 : 화재위험작업 전

나. 설치기준 : 임시소방시설의 화재안전기준(국민안전처 고시 제2015-3)

다. 임시소방시설의 종류 : 소화기, 간이소화장치, 비상경보장치,

간이피난유도선

※ 세부사항은 『공사장 임시소방시설 설치 안내문 참조』

라. 위반시 처벌사항

○ 임시소방시설의 설치 및 유지·관리 위반 : 조치명령

○ 조치명령 위반 : 3년이하의 징역 또는 1천500만원 이하 벌금(법제48조의2)

붙임 : 공사장 임시소방시설 설치 의무화 안내문 1부.  끝.

	용산소방서장
담당자	정인주		예방팀장	정상천		예방과장	01/26 이은와
협조자
시행	예방과-811	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-792-2119	/전송	02-749-1977	/	jinju73@seoul.go.kr	/	대시민공개