문서번호	시설관리과-2218
결재일자	2015.1.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
오한민		이상연	01/27 박길영
협 조
	주무관			이두영
	주무관			이동열
	주무관			김종훈

백련(배)가압장 근무일지(01.24)

2015. 01

백련(배)가압장 운전일보

2015년 01월 24일 토요일

구   분

내                   용

비    고

근  무  시  간

성    명

근  무  조

교육,연가,휴가

근 무 자

09:00~18:00

백 원 순

휴 무

이 용 주

A(휴 무)

00:00~09:00

김 재 철

B(전일야간)

18:00~24:00

오 한 민

C(야간)

09:00~18:00

허  현

D(주간)

근 무 현 황

□백련배수지 운영,유량,순찰일지(따로붙임)

순찰 점검

및

조치 사항

♢ 전일야간 : 김재철(B) 00:00 ~ 09:00

-백련배수지 근무일지 정리 : 06:30

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 :  00:40. 08:10                               -백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	2 (200)	-	00:55
연희	4 (150)	-	00:02	07:25	-
가좌	6 (400)	00:29	07:26

-사무실 및 백련배수지 주변환경정비 : 07:00

♢ 주간근무 : 허 현(D조) 09:00 ~ 18:00

-야간근무자와 인수인계 :08:20

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 13:10

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	2 (200)
연희	4 (150)	-	09:44	13:37	15:10	16:25	16:46
가좌	6 (400)	10:56	14:48

-백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

-백련배수지 잔류염소(13:00) 자동 : 0.28

-백련배수지 1.2지 검수구 및 관랑실 순찰 점검 : 12:00

♢ 야간근무 : 오한민(C조) 18:00 ~ 24:00

-주간근무자와 인수인계 :17:30

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 19:00 22:40

-백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

	호 (HP)	운전	운휴	운전	운휴	운전	운휴
응암	2 (200)	20:23	21:54
연희	4 (150)	20:04	21:03	23:38	-
가좌	6 (400)	22:44

-금일 전력사용량 6328.8KW

기    타

- 없 음