	광진소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	동절기 소방용수시설 점검 결과통보

1. 관련근거

가. 2014년도 소방재난업무가이드 『15.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-369(2015.1.19.) 『동절기 소방용수 점검 및 관리 계획시달』

나. 현장대응단-444(2015.1.19.) 『동절기 소방용수 점검 계획보고』

2. 위와관련 동절기 소방용수시설 점검과 관련하여 우리현장대응단에서 관리 중인 노후소화전79개에대한 점검결과를 붙임과 같이 통보합니다.

가. 동절기 소방용수시설 점검대상 : 79개(노후소화전)

나. 점검 기간 : 2015.1.19. ~ 1.27(9일간)

다. 점검결과 : 제수변 잠금 실시 및 상태 확인함

붙임 현장대응단 특별점검 결화보고 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	성삼기		진압1대장	한규운		지휘1팀장	김옥석		현장대응단장	01/27 강인구
협조자
시행	현장대응단-628	(		)	접수		(		)
우	143-200	서울 광진구 구의동 253-23 광진소방서 구의119안전센터	/
전화	02-455-0119	/전송	02-446-4119	/	ssk4243@seoul.go.kr	/	대시민공개