	마포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	동절기 소방용수시설 특별점검 결과 보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-266(2015.1.14.)호 『동절기 소방용수시설 점검 및 관리 대책알림(수정)』

나. 현장대응단-272(2015.1.15.)호 『동절기 소방용수시설 특별점검 일정 보고』

2. 위와 관련하여 현장대응단에서 관리운영중인 소방용수시설 특별점검 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 점검대상: 86개소(현장대응단)

나. 점검일정: 1월20일,21일(2일간).1팀

다. 고장용수(사용불가): 공소1197호(제수변스핀들 기울어짐)

공소128, 공소160호(제수변스핀들 고장)

붙임:  동절기 소방용수 특별점검 결과(서식) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	윤상일		진압1대장	代김태희		지휘1팀장	김진호		현장대응단장	01/27 김용태
협조자
시행	현장대응단-552	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울 마포구 창전로 76(신수동)	/
전화	02-715-0119	/전송	02-3275-2119	/		/	대시민공개