		서부수도사업소
CU********7*******A04***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보

하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	020175807	고객접수번호	0962015009725
수용가명		민원신청일	2015년 01월 23일
수용가주소	서울특별시 마포구 환일2길 11 (아현동) 14통2 ( 121 - 010 마포구 아현동 85-725 14통2 )
신청인	황경숙	신청인연락처	02--
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19700907	기물번호	*********08
현장방문일시	15시 50분	현장출동자	전동훈/정준석
입회자	황경숙	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	2.2kg/cm² /
처리결과	3층 수압이 2.2kg/m2 으로 이상은 없으나 주방 수도꼭지가 소출수되어 민원 제기한 사항으로 추후 소출수 발생시 방문하기로 함

끝.

주무관							정준석				급수운영과장					01/27 장종욱
협조자
시행			급수운영과-1579										(						)		접수												(						)
우	120-090					서울 서대문구 통일로26길(홍제동 38-69) 41																/
전화		02-3146-3641							/전송			02-3146-3689					/	aimthou@seoul.go.kr													/	대시민공개