“작은 변화, 더 큰 감동 ! 함께하는 119”
	마포소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	특정소방대상물(이대역 대우푸르지오시티) 화재발생에 따른 현황 알림(통보)

1. 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 31. 화재조사 전문화 및 화재통계관리 『화재취약대상 등 화재 사후관리(전파) 철저』와 관련입니다.

2. 우리서 관내 특정소방대상물 화재발생 사실을 다음과 같이 알림(통보)하니, 각 과 및 각 안전센터에서는 화재예방 및 경방업무에 참고하시기 바랍니다.(필요시 적절한 조치)

가. 화재일시 : 2015. 01. 26(월) 09:59(완진 10:07)

나. 대 상 : 와투 여행갤러리(Watu Travel in Gallery),커피숍

다. 위   치 : 마포구 신촌로170(대흥동12-27번지)

라. 건물현황 : 양식 철근콘크리트조  19/6층 1동 연면적 27,079.99㎡

마. 피해상황

〇 인명피해 : 피해없음

〇 재산피해 : 528천원(부동산 368천원, 동산 160천원)

- 부동산 : 지상1층 1,128㎡중 1호 68㎡중 6㎡소실

- 동   산 : 천장 전기배선 및 기타 집기비품 일부

바. 원    인 : 전기적요인 추정

사. 개    요

- 건물 19/6층 중 지상1층 와투 여행 갤러리여행사 겸 커피숍

천장에서 전기적요인에 의한 화재발생으로 집기류 일부가 소실된 것으로 추정

3. 행정사항

❍ 진압대장(신수)은 상기대상물에 대하여 화재방어검토회의 및 도상훈련 등을 실시하여, 건축물의 구조, 주변소방용수, 최단 출동로 확보 등 초동진압 및 인명구조 활동 전개를 위한 진압대책에 만전을 기하기 바라며                         ❍ 119소방행정정보시스템 –예방정보 –소방대상물관리 – 특정소방대상물관리 – 소정소방대상물 조회/변경 – 소방활동자료조사서 – 화재정보에 화재발생 사실을 입력시켜 주시기 바랍니다.  끝.

	현장대응단장
수신자	재난관리과장,예방과장,염리119안전센터장,서교119안전센터장,성산119안전센터장,공덕119안전센터장,상암119안전센터장
담당자	이문선		담당자	황영중		지휘2팀장	代이문선		현장대응단장	01/27 김용태
협조자
시행	현장대응단-583	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울 마포구 창전로 76(신수동)	/
전화	02)701-34929	/전송	02)716-1192	/	moonsun119@seoul.go.kr	/	대시민공개