투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	코오롱워터앤에너지 중랑사업소장
(경유)
제목	건조시설 가스 보일러 관리용역 승인

1. 중랑사업소 – 122775(‘15.1.12)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 “건조시설 가스보일러 관리용역” 건에 대해 아래와 같이 승인하니 안전관리에 철저를 기하여 시행하고 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

1) 건 명 : 건조시설 가스 보일러 관리용역

2) 사업개요

설 비 명	관리기간	관리범위	소요비용	비고
가스보일러 (11톤/h * 2대)	2015.01.01. ~ 2015.12.31	보일러 연소효율 측정 및 안전점검 (월1회)	7,920,000원 (부가가치세 포함)

나. 검토결과

1) 검토결과 : 건조시설 보일러는 고압으로 상시 운영되고 가스사용에 따른 체계적인 안전관리가 요구되고 계절별 소화가스 성분 변화 등 연소효율 관리가 요구되어 정기적 유지관리가  필요함.

2) 승인여부 : 승인

별첨 : 승인요청 보고서 및 공문 1부. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		슬러지재활용과장	01/27 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-649	(		)	접수		(		)
우			/
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개