액체염소용기 계근대장

결재	★주무관	정수과장
	김석진	01/27 代조현태

입 고 용 기(충전용기)		공 용 기(반출용기)
용기번호	용기무게(㎏)	용기번호	용기무게(㎏)
85	705	57	649
96	707	11	634
119	540	75	652
97	703	06	638
105	705	59	653
92	707	44	660
43	649	취 51	547
40	644	취 18	545
54	651	47	658
총 09 병	6,011	총 09 병	5,636
계 근 사 항
○ 계 근 무 게 : 14,290 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 6,011 ㎏ ○ 납 품 량 : 8,279 ㎏		○ 계 근 무 게 : 5,720 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 5,636 ㎏
○ 잔 량 납 품 : 179 ㎏		○ 잔 량 반 출 : 84 ㎏
잔량납품〔 179 ㎏〕- 잔량반출〔 84 ㎏〕= 초과입고량 〔 95 ㎏〕
차 량 번 호	서울82바1265	운 반 자	임상무

점검일자 : 2015년 01월 27일 화요일