함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	수도자재관리센터
수신	솔바로건설(주)
(경유)
제목	대형 수도계량기 교체장애에 대한 회신(1/21통보서)

1. 수도자재관리센터-981(2015.1.23.)와 강동수도사업소 급수운영과-1126(2015.1.27.)호와 관련입니다.

2. 귀 사업장에서 시행한 대형 수도계량기 교체(만기)건에 중 미처리 개소에 대하여 현장 확인한바 아래와 같이 확인 되었음을 알려드리오니 교체에 참고하시기 바랍니다.

가. 위   치 : 송파구 장지동 850-2(만기)

나. 미처리사유 : 제수변 밸브 고장

다. 현장확인결과 : 인입분기제수변이 보도에 설치된 중형철개로 밸브 정상작동.

붙임 : 위치도 1부.  끝.

	수도자재관리센터소장
★주무관	김득중		계량기관리팀장	송영무		소장	01/27 代정희순
협조자	주무관	조중엽
시행	수도자재관리센터-1174	(		)	접수		(		)
우	156-050	서울시 동작구 노들길 734 수도자재관리센터 사무실1층 계량기관리팀	/
전화	3146-1942	/전송	3146-1965 1909	/	seoulkdj@seoul.go.kr	/	부분공개(6)