함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	노후관 현황 알림(봉천동 1538-1호앞)

1. 누수복구 시행 중 발견된 노후 상수도관 현황을 통보하오니 배관정비에  참고하시기 바랍니다.

- 굴착위치 : 봉천동 1538-1호앞

- 굴착일시 : 2015년 1월 16일

- 작업지시 : 누수 124

- 확인내용 : GIS(1999/ DCIP/ 200)---갱생관임

붙임 : 현장실정보고서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	서규석		주무관	김대성		시설관리과장	01/27 우종근
협조자
시행	시설관리과-1826	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울 동작구 신대방2동 470~491 470-11	/
전화	02-3146-4612	/전송	02-3146-4639	/	seok1964@seoul.go.kr	/	대시민공개