함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신자	수도자재관리센터소장
(경유)
제 목	대형 수도계량기 교체 내역 통보에 대한 회신

1. 수도자재관리센터-981(2015.1.23.)호와 관련입니다.

2. 귀 사업소에서 시행한 대형 수도계량기 교체(만기, 고장포함)건에 중 미처리 개소에 대하여 현장 확인한 바 아래와 같이 확인 되었음을 알려드리오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 위     치 : 송파구 장지동 850-2(만기)

나. 미처리사유 : 제수변 밸브 고장

다. 현장확인결과 : 인입분기제수변이 보도에 설치된 중형철개로 밸브 정상작동.

붙임  위치도 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	이덕규		주무관	이경재		급수운영과장	01/27 전명수
협조자
시행	급수운영과-1126	(		)	접수		(		)
우	134-850	서울 강동구 성내로 51(성내1동 541-4)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02) 3146-5144	/전송	02) 3146-5189	/		/	대시민공개