출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김인애	이해원	01/27 이만기

	명에 의하여 수계관말 지점 수질검사를 실시하고 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 1. 27.
보 고 자 : 주무관 성명 : 김인애

보 고 내 용
일 시	2015년 1월 27일 10:00 ~ 16:00
건 명	출장복명서(수계관말 지점 수질검사)
출장자	공업7급 김인애 화공운영7급 이범현
내용	○ 중랑구 망우동 454-7 등 무인배수지 4개 지점 수계관말 수질검사 실시 - 4개 지점 모두 적정하게 잔류염소 유지되고 있음 ※ 수계관말 수질검사 결과보고는 별도 보고. 끝.
비 고