	송파소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	거여119안전센터 공기충전기 수리 계획 보고

1. 관련근거

가. 거여119안전센터-214(215.1.14) 「공기충전기 고장발생 보고」

나. 소방행정과-180(2015.1.5.) 「2015년 소방장비 운용 계획 알림」

다. 소방장비관리규칙(총리령 1105호. 14.11.19.) 제15조 소방장비의 안전관리

2. 위 와 관련 거여119안전센터에서 관리⁃운용중인 공기충전기 점검 중 안전밸브 등 고장이 발견되어 다음과 같이 교체(수리) 하고자 합니다.

가. 건 명 : 공기충전기 안전밸브 피스통 링 등 교체 수리

나. 고장내용 : 공기충전기 압력조절을 위한 안전밸브 등 고장

다. 충전기 현황

규 격 품 명	구조대	제조사	구입년도	내용연수	비고
충전기(거여)	MSF - 1500S	엠에스엘파이어	2002. 04	6년

라. 견적금액 : 금440,000원(금사십사만원)

마.예산과목 : 일반회계/소방화재안전보조장비보급및유지관리/사무관리비

바. 구매방법: 소방행정과 신용카드 구매

관련근거: 소방행정과-16842(2005.11.19)호 『법인신용카드 활성화 계획』)

사. 수리업체 – 장비 제작사

1) MSL파이어 (대표자 : 윤종호)

2) 경기 의정부시 의정부동 (☎031-826-7144)

아. 수리방법 : 소방서 출장 수리

자. 납품검사자 : 출장 수리일정 협의 근무자 별도 지정

붙 임 1. 산출기초조사서 1부

2. 견적서 2부(종이문서 별도 첨부).  끝.

담당자	지성연		장비회계팀장	이문복		행정과장	박경호		소방서장	01/27 김시철
협조자
시행	소방행정과-1376	(		)	접수		(		)
우	138-817	서울특별시 송파구 오금로51길 56 (마천동 29-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-403-4119	/전송	02-430-8119	/	2014@seoul.go.kr	/	부분공개(7)