	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 2월중 비상소화장치 점검 및 이륜순찰 계획 보고

1. 관련근거

가.14년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제15항 『소방용수시설 및 비상소화장치관리』

나. 서울특별시조례 제3682호 『서울특별시 소방이륜자동차 운영규칙』

2. 위와관련 현장대응단(진압대) 2015년 2월중 비상소화장치 점검 및 이륜순찰 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 비상소화장치 점검 대상 : 6개소

나. 이륜순찰 대상 : 18개소

다. 이륜순찰 및 비상소화장치 점검 방법

○이륜순찰 : 월 3회 이상

○비상소화장치 점검 : 월 1회 이상(6개 대상)

▶비상소화장치함 내외 청소 등 제반사항 일체관리

▶이륜담당자 월1회 이상, 진압대장 선별 월1회 이상

▶확인자 및 순찰자는 우천 및 기타 이유로 순찰 및 확인 일자를 연기할 수 있으며 연기시 근무일지에 필히 기재요망.

▶점검자 : 4명(진압대장, 3교대 이륜담당자)

나. 점검일정 및 점검대상 : 붙임참조

붙임  1. 2월중 비상소화장치 점검 및 이륜순찰 계획 1부

2. 이륜순찰 노선 및 비상소화장치 위치도 1부.  끝.

2. 1월중 비상소화장치 점검 및 이륜순찰 변경 계획 1부(변경후).  끝.

★담당자	노수현		지휘2팀장	代김재성		현장대응단장	01/27 이재홍
협조자
시행	현장대응단-525	(		)	접수		(		)
우	132-854	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 방학119안전센터	/
전화	02-3492-3439	/전송		/	honda38@seoul.go.kr	/	대시민공개