내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	승강기 안전관리 협조 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 지난 `15.1.22~1.23 국민안전처 주관으로 실시한「`15년 승강기 안전관리 관계기관 워크숍」에서 개정 공포된 승강기 검사기기준의 추진 경과를 아래와 같이 알려드리니, 해당 사항을 관리주체에 안내하여 승강기 안전관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

○ 주요내용

1) 승강기 비상통화장치 설치 의무화

- 승강기 검사기준 개정 공포(`12.3.14)→설치 유예(`15.3.14까지)

2) 엘리베이터 승강장문 이탈방지장치

- 행정예고(`13.12.26) → 공포(`14.7.1) → 시행(`15.7.1)

3) 엘리베이터 끼임방지 안전솔

- 행정예고(`13.12.26) → 공포(`14.7.1) → 시행(`15.7.1)

따로붙임 : 승강기 비상통화장치 설치 의무화 등 각 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1~25(건축과, 주택과)
주무관	최성일		건축설비팀장	노희천		건축기획과장	01/27 한병용
협조자
시행	건축기획과-1775	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울특별시 중구 세종로대로 110 (3층 건축기획과)	/
전화	02-2133-7118	/전송	02-2133-0750	/		/	대시민공개