“국민의 생명보호와 대원의 안전사고 방지로 국민생명보호정책 목표달성”
	강남소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	구룡마을 화재예방·기초소방시설 등 설치 공사 결과 보고(특수시책)

1. 관련근거

가. 예방과-(2014.10.31.)호 『2014. 겨울철 소방안전종합대책 추진계획 보고』

나. 예방과-33834(2014.12.4.)호 『구룡마을 화재예방·피난시설 설치계획(특수시책)』

2. 위와 관련, 구룡마을 화재발생 시 취약 주거시설로 인한 대규모 피해가 예상되어 긴급 예산을 편성, 화재예방 및 기초소방시설 등 설치 공사가 완료되어 다음과 같이 보고합니다.

가. 공사기간 : 2014. 12. 23. ~ 2015. 1. 20.

나. 공사내역

분 야	품 명	수 량	비 고
화재예방시설	소화기보관함	5	- 100cm * 50cm *120cm - 2단, 스테인레스
	수관적재함	6	- 100cm * 50cm *120cm - 2단, 스테인레스
	방수구위치표지판	7	- 측광식, 아크릴판
	타종	10	- 구경 Φ230
	호각	40	- 전문의용소방대 및 지구장 배부
기초소방시설 등	수관	50	- 수관적재함 50본 적재
	소화기(1.5kg)	230	- 소화기보관함(신설) 20개씩 적재 - 소화기보관함(기존) 교체 및 추가적재
	유도표지판	120	- 측광식 아크릴판
소화기구매	소화기(3.3kg)	85	- 구룡마을 주민 배부

다. 공사내용 : [붙임] 설치도 및 작업사진 첨부

3. 행정사항

- 대응총괄팀장은 수관적재함(6개소)에 추가로 필요한 수관(70본)을 구매·적재하기 바라며,

- 개포119안전센터장은 신설된 화재예방시설을 확인 후 구룡마을 관리카드 업데이트 및 시설을 유지관리 하기 바랍니다.

붙임  1. 구룡마을 화재예방시설 등 설치도 1부.

2. 구룡마을 화재예방시시설 등 설치 공사 사진 1부.  끝.

	예방과장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,현장대응단장,영동119안전센터장,역삼119안전센터장,수서119안전센터장,개포119안전센터장
담당자	이영한		예방팀장	김두성		예방과장	01/27 이영훈
협조자
시행	예방과-2083	(		)	접수		(		)
우	135-090	서울 강남구 삼성동 171-3	/
전화	02-561-2119	/전송	02-2052-0177	/		/	대시민공개