	소방학교
수신자	내부결재
(경유)
제 목	냉난방기 고장 발생 보고

1. 관련근거

가. 교육지원과-867(2015.01.22.) 『2015년 회계연도 세출예산 편성 계획 시달』

나. 교육지원과-931(2015.01.23.) 『냉난방기 점검비용 지급 계획』

2. 위와 관련 본관내에 설치된 시스템 냉난방기 고장발생 내역을 다음과 같이 보고합니다.

가. 고장일시 : 2015.1.23.

나. 품    명 : 냉난방기 실외기(본관 2층 위 옥상)

다. 고장 및 점검내용

- 실외기 재점검한 바 압축기 이상에 의한 작동불량

- 시설운영팀·전임교수팀·도서실·교육생탈의실에 연결된 실외기 1대 고장

라. 조치사항 : 삼성전자서비스(주)(T.1588-3366)에 고장 수리의뢰

붙임 : 점검 및 고장사진 1부.  끝.

★담당자	김희철		시설운영팀장	안서용		교육지원과장	01/27 황인환
협조자
시행	교육지원과-1067	(		)	접수		(		)
우	130-070	서울 서초구 서초동 남부순환로 340길 29	/
전화	02)2106-3632	/전송	02)2106-3699	/	kimej523@seoul.go.kr	/	대시민공개