문서번호	시설관리과-2209
결재일자	2015.1.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
박석준		이상연	01/27 박길영
협 조
	주무관			이두영
	주무관			이동열
	주무관			김종훈

만리가압장 근무일지(01.25)

2015. 01

만리가압장 근무일지

근무일자 : 2015년 01월25일 일요일

구 분	내 용			비 고
근 무 자	근무시간	성 명	근 무 조
	00:00～09:00	나종길	C조
	09:00～18:00	황영훈	A조
	18:00～24:00	박석준	D조
근무현황	만리 운전일보및 배수지2개소(유량,수위일보) 연동및 순찰점검일지(따로붙임)
순찰점검 및 조치사항	전일야간근무(00:00~09:00) 나종길(C조) 01/25 일요일 ○.가압장내외,수배전반,모타펌프실 화재예방 순찰 점검(00:30) ○.만리1호(125hp)운휴,(수위조절)수위 1/4지:4.6/3.6[m](07:00) ○.동파방지 점검 및 모터펌프 운전상태 점검(08:20) 주간근무(09;00~18:00) 황영훈(A조) ○.가압장내외,수배전반,모타(냉각수,진동,소음,관압,과열)점검(09:00) ○.수배전반.정류기반[118.2V].변압기.펌프실주변 점검(11:00) ○.만리1호(125hp,15A)운전.유량:768[㎥/h](12:30) (인입/토출압력: 2.3/4.4[kg/㎠]. 수위 1/4지:3.2/2.0[m]) ○.가압장내외,수배전반,모타펌프실,누수 화재예방 순찰 점검(16:30) 야간근무(18:00~24:00) 박석준(D조) ○.가압장내외,수배전반,모타상태(냉각수,진동,소음,관압,과열)점검(18:00) ○.만리1호(125hp)운휴,(수위조절)수위 1/4지:3.6/2.5[m](20:00) ○.만리1호(125hp,15A)운전.유량:767[㎥/h](22:10) (인입/토출압력: 2.2/4.4[kg/㎠]. 수위 1/4지:3.1/1.8[m]) ○.수배전반.모터펌프 운전상태.펌프실 누수여부 점검(23:00)

만리가압장 운전현황(01월25일 일요일)

수계	호기 (HP)	운전시간								총 운전시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1	-	07:00	12:30	20:00	22:10				16:13	1,376	1,376	12,513
	2
	4
능안	5											360	11,725
	6									23:59	360
	7