소방특별조사 세부조사표

1. 조사대상

대 상 명	길동119-2 지상원룸빌(도시형생활주택)			전화번호	확인불가
소 재 지	길동 119-2	대표자	김형찬	주 용 도	도시형 생활주택
건물구조	5/0층 연면적352.97㎡, 14세대			소방안전관리자	없음

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	○ 해당없음
②소방계획서에 따른 업무수행사항	○ 해당없음
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	○ 해당없음
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	○ 불의사용(취사 등) 등	안전수칙 준수토록 지도함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○ 취사용외 취급화기 없음
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( X )	해당없음
피난시설 등	실시( X )	해당없음

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	해당없음
피난시설 등	해당없음

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	각세대 누전차단기 설치	정상작동됨
가스 분야	난방, 취사용 도시가스사용	특이사항 발견치 못함
기타 분야	소방차진입여부 특수차부서여부 건물외부 외장재의 가연성여부	소방차량 진입가능 특수차 부서불가 대리석,벽돌의 불연재사용

비고) 조사일 2015.01.21. 조사자 : 소방위 고정민, 소방장 이종근

결재	담당자		1팀장		119안전센터장
	이종근		代고정민		01/27 이상열
협조