문서번호	시설과-491
결재일자	2015.1.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		추진반장
김용주		01/28 유인행
협 조
	주무관			백철
	주무관			이경진
	주무관			이상국

CCTV 통합관제센타 설치공사

예비준공검사 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1

서  울  대  공  원

(기반시설안전추진반)

CCTV 통합관제센타 설치공사

예비준공검사 시행계획

공사 시행중인 CCTV 통합관제센타 설치공사에 대하여 예비준공 검사를 아래와 같이 시행하고자 합니다

Ⅰ		근 거

□ 행정2부시장방침 171호(기술심사담당관-8908, 2013.5.20)

Ⅱ		공사개요

□ 건축분야

○ 공사기간 : 2014.12.01~2015.2.08

○ 계약금액 : 금267,078,740원

○ 공사업체 : ㈜씨제이건설 대표 이창수

○ 공사내용

- 통합관제센타, 장비실, 대책상황실 설치

- 수유실, 금고실, 휴게실 이전설치

□ 전기분야

○ 공사기간 : 2014.12.04~2015.02.06

○ 계약금액 : 금38,749,662원

○ 공사업체 : 범한기공㈜ 대표 유명종

○ 공사내용

- CCTV 통합관제센터 등 설치관련 전등, 전열, 동력공사

□ 기계분야

○ 소액으로 제외(금19,400천원)

□ 현 공정 : 90%(내·외부 마감공사중)

Ⅲ		검사내용

□ 검사일시 : 2015. 1. 29(목) 14:00

□ 검사내용 : 설계도서에 의거 시공적정여부 및 보완이 필요한 사항 등

□ 검사방법 : 공사부서, 유지관리부서 합동점검

□ 검 사 자

- 총무과   백  철

- 운영과   이경진

- 시설과   이상국

Ⅳ		행정사항

□ 검사결과 미비사항 및 보완이 필요한 사항이 발견될 경우 문제점 해결후 준공처리

첨부 : 예비준공검사 점검표 1부.