현장확인 결과보고서(고려빌딩)

확인일시	2015. 1 . 20. (10:30~17:30)		결재	확인자			팀장	과장		서장
대상명 및 위치	고려빌딩 (송파구 성내천로 211)		대표자 및 전화번호		장종산 대표 (02-415-7055)
관계인	구찬서	업종	근 생			소방안전 관리자			구찬서 (*************)
자체점검 실시자	㈜동성방재	자체점검 실시기간	2014.10.25			소방시설 관리사			조중호
규 모	R.C 조 지상5/지하2층, 연면적 4,000.31㎡ (일부일 경우 : 사용층 , 사용면적 ㎡)

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 결과보고서 내용이 사실과 다른지 여부	특이사항없음
자체점검 결과보고서(소방서․대상․점검업체)의 일치여부 등	적정 점검실시됨
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성	적정 점검실시됨
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	점검기구이용 정밀점검 실시됨
소방시설관리사 종합정밀점검기간 중 참여 여부	적정 점검실시됨
기타사항	지하2층 주차장에서 지상으로의 계단 2개소중 1개소 불량(지상으로 피난 부적정)	송파구청 건 축 과 통 보

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	정문규		김송석		정광훈		01/28 박성진
협조