	동대문소방서
수신	한방천하포스빌 관리단 귀하 (130-070 서울 동대문구 왕산로 122(용두동 788))
(경유)
제목	시정보완명령서 (*******)

1. 귀하께서 관리(소유,점유)하고 있는 ******************************에 대한 소방안전점검(2015.01.02.) 결과지적사항에 대하여『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제9조 제2항의 규정에 의거하여 아래와 같이 시정보완명령하오니 2015년 02월 26일(목)까지 시정완료 하시기 바랍니다.

2. 시정보완기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2 제1호에 의거 3년이하의 징역 또는 1천 500만원의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 ․ 관리자 ․ 점유자)이 질병 ․ 국외출장 등의 사유로 시정보완기간 내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

4. 시정보완 하여야 할 사항

소방시설 등의 종류	시정보완명령사항	국가화재안전기준
소화설비	*********************	스프링클러설비의 화재안전기준 제10조
	**********************
	****************
	*************
	**********************
피난설비 피난설비	*******************	유도등 및 유도표지의화재안전기준 제5조
	********************
	***************************
	****************
	************************** ************************** ****************	유도등 및 유도표지의 화재안전기준 제6조
소화활동설비	************************	특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준 제21조
피난,방화시설	***************************	「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」 제10조
	************************** ********
	***********************

붙임  이의신청 및 부조리예방을 위한 안내문 1부.  끝.

	동대문소방서장
담당자	김성훈		검사지도팀장	이정환		예방과장	01/28 계광옥
협조자
시행	예방과-1258	(		)	접수		(		)
우	130-100	서울 동대문구 장안동 434	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2217-5119	/전송	02-2214-5119	/	blue119@seoul.go.kr	/	부분공개