문서번호	시설관리과-2567
결재일자	2015.1.28.
공개여부	부분공개(6)

시설관리팀장	주무관	주무관		시설관리과장	결재
채재일	한상근	이태원		01/28 나태산
협 조

일일 결산일지(01.26. 급수공사)

2015 년  1월 26일  월요일  ( 날씨 : 맑음)

대행자 성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정 요구사항 및 자재 검사내용
박명선	성북구 관내 수탁급수공사	1 *************** -보온재교체 : 15*1 2 **************** -보온재교체 : 20*1 3 ************** -보온재교체 : 15*1 4 ************** -보온재교체 : 20*1 4 포장하자점검 -************* 외 12개소 (이상없음)
임덕수	종로구 관내 수탁급수공사	1. *********** - 보온재교체 :30*1 ****창신동 449-4(개량) - 보온재교체 : 15*1 (동절기 포장하자점검) - *********************: 이상없음 - ******************* : 이상없음 - **************** : 이상없음

- 끝 -