정수약품	수불부(01/27)

결재	주무관	주무관	정수과장
	이근보	이금재	01/28 정종기

일자	PAC(17%) (ℓ)			PAHCS (ℓ)			분말활성탄 (kg)
	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			225,856			183,763			86,740
01.01		0	225,856		4,562	179,201		0	86,740
01.02		0	225,856		4,846	174,355		0	86,740
01.03		0	225,856		4,586	169,769		0	86,740
01.04		0	225,856		4,553	165,216		0	86,740
01.05		0	225,856		4,792	160,424		0	86,740
01.06		0	225,856		4,558	155,866		0	86,740
01.07		0	225,856		4,042	151,824		0	86,740
01.08		1,421	224,435		2,756	149,068		0	86,740
01.09		4,087	220,348		0	149,068		0	86,740
01.10		3,876	216,472		0	149,068		0	86,740
01.11		4,349	212,123		0	149,068		0	86,740
01.12		1,901	210,222		3,067	146,001		0	86,740
01.13		0	210,222		4,717	141,284		0	86,740
01.14		0	210,222		3,789	137,495		0	86,740
01.15		0	210,222		4,432	133,063		0	86,740
01.16		0	210,222		4,250	128,813		0	86,740
01.17		0	210,222		3,901	124,912		0	86,740
01.18		0	210,222		3,877	121,035		0	86,740
01.19		0	210,222		4,387	116,648		0	86,740
01.20		0	210,222		4,467	112,181		0	86,740
01.21		0	210,222		4,484	107,697		0	86,740
01.22		0	210,222		4,608	103,089		0	86,740
01.23		0	210,222		4,403	98,686		0	86,740
01.24		0	210,222		4,275	94,411		0	86,740
01.25		0	210,222		3,958	90,453		0	86,740
01.26		2,138	208,084		2,968	87,485		0	86,740
01.27		4,167	203,917		0	87,485		0	86,740
01.28
01.29
01.30
01.31
합계	0	21,939		0	96,278		0	0

※ 1.26(월) PAHCS 738ℓ 착수정 수동투입(11:10~14:54) 반영<투입장소 변경(착수정↔혼화지)>

일자	가성소다 (ℓ)			폴리아민 (kg)			분말활성탄(40%) (kg)
	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			201,825			2,683			30,000
01.01		0	201,825		0	2,683		0	30,000
01.02		0	201,825		0	2,683		0	30,000
01.03		0	201,825		0	2,683		0	30,000
01.04		0	201,825		0	2,683		0	30,000
01.05		0	201,825		0	2,683		0	30,000
01.06		0	201,825		0	2,683		0	30,000
01.07		0	201,825		0	2,683		0	30,000
01.08		0	201,825		0	2,683		0	30,000
01.09		0	201,825		0	2,683		0	30,000
01.10		0	201,825		0	2,683		0	30,000
01.11		0	201,825		0	2,683		0	30,000
01.12		0	201,825		0	2,683		0	30,000
01.13		0	201,825		0	2,683		0	30,000
01.14		0	201,825		0	2,683		0	30,000
01.15		0	201,825		0	2,683		0	30,000
01.16		0	201,825		0	2,683		0	30,000
01.17		0	201,825		0	2,683		0	30,000
01.18		0	201,825		0	2,683		0	30,000
01.19		0	201,825		0	2,683		0	30,000
01.20		0	201,825		0	2,683		0	30,000
01.21		0	201,825		0	2,683		0	30,000
01.22		0	201,825		0	2,683		0	30,000
01.23		0	201,825		0	2,683		0	30,000
01.24		0	201,825		0	2,683		0	30,000
01.25		0	201,825		0	2,683		0	30,000
01.26		0	201,825		0	2,683		0	30,000
01.27		0	201,825		0	2,683		0	30,000
01.28
01.29
01.30
01.31
합계		0			0		0	0