		서부수도사업소
CU********7*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	005604711	고객접수번호	0962015011065
수용가명	김헌	민원신청일	2015년 01월 27일
수용가주소	서울특별시 은평구 가좌로 236-4 3층 (응암동) ( 122 - 010 은평구 응암동 577-38 3층 )
신청인	김헌	신청인연락처	02--
계량기구경	25mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19730619	기물번호	P1100131330
현장방문일시	11시 40분	현장출동자	김학기
입회자	김헌	수용가와의관계	본인
급수불편유형	적수(녹물)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	내부 온수배관 밸브조절

끝.

★주무관							김학기				현장민원과장					01/28 조상덕
협조자
시행			현장민원과-1984										(						)		접수												(						)
우	120-854					서울특별시 서대문구 통일로26길 41																/
전화		3146-3601							/전송			3146-3639					/	3000kbs@seoul.go.kr													/	대시민공개