투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	관악산 저류조 설치공사 책임감리단, 현장대리인
(경유)
제목	업무지시전(정문 앞 가시설 정기안전점검 지시)

1. 도림천(감) 2015-10호(2015. 1.21)와 관련입니다.

2. 우리본부 시설공사인 「도림천 상류 관악산 저류조 설치공사」의 건설공사 안전점검 지침에 따라 안전점검기관 적정성 검토, 안전점검 종류 및 실시 횟수 승인 요청건에 대해 점검기관 적정성 검토는 승인처리하나 종류 및 실시 횟수는 본 공사가 설계와 시공이 병행되는 공사임을 감안하여 실시 시기와 횟수를 설계 완료 시점에 맞추어 조정을 하고자 하니 이 점 참고하여 주시기 바라며,

3. 정문 앞 가시설 설계시 사용기간 2년 미만인 일시 앵커로 설계되었고 이 시기가 도래하고 있어 정기안전점검을 정밀안전점검 수준으로 실시하고자 하니 감리단은 2015. 1월~2월 이내 실시하여 그 결과를 보고하여 주시기 바랍니다. 끝.

							서울특별시도시기반시설본부장
★주무관							조동협			치수시설과장					代이병환					방재시설부장					01/28 임춘근
협조자
시행			방재시설부-1166									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층															/
전화		02-3708-8774						/전송			02-3708-8756					/													/	대시민공개