투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(건설공사장 슬래브 동바리 사전검토결과 통보)

1.업무지시현장 :  서울지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사(T/K) (주)유신

2.작 성 일 자 : 2015-01-28 00:01:00

3.지 시 내 용:      1. 관련근거 : 안전관리과-566호(2015.1.26.)와 관련임.

2. 통보내용

1) 참조도서는 “가설공사 표준시방서(2006)”를 “가설공사 표준시방서(설계편, 2014)”로 수정참고하여 검토하기 바람,

2) 횡방향 하중에 대한 거새설계시 본 계산서에는 절점방식에 의한 가새1본의 좌굴검토를 수행하였으나, 중요한 것은 전체 동바리 설치구간에 횡방향 하중이 작용할 때 동바리 전체 시스템의 좌굴안전성을 검토하는 것이므로, 3차원 구조해석에 의한 안전성 검토를 수행하여야 함.

3) 동바리설치 상세도의 직교크램프는 안전인증자재가 아니므로 전용크램프(이형크램프 등)를 사용하기 바람.

4) 받침철물 및 U-헤드와 최초수평재의 거리 등에 수치 등의 상세 표현을 추가하여 작업자가 내용을 충분히 이해하도록 도면 표기를 요함.(예, 400mm이내 등)

2. 조치할 사항

건설공사장 슬래브동바리 사전검토 결과를 반영하여 검토하고 관련 자료 제출요망.

끝.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							김소연			토목3과장					01/28 김상우
협조자
시행			도시철도토목부-1114									(						)		접수											(						)
우	100-250					서울특별시 중구 삼일대로 231(예장동 산5-85)															/
전화								/전송			02)772-7306					/													/	대시민공개