		강동수도사업소
CU********8*******A07***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보(SMS회신)

1. 고객지원시스템 접수민원(수질검사신청)에 대하여 현장을 방문하여 아래와 같이 수질검사 실시 및 수질검사표 배부하였으며 처리결과를 고객님 휴대전화 SMS발송으로 회신 완료하고자 합니다.

성명	문***********3681-9629
주소	*송파구 석촌호수로****** ( 잠실동 ) ( 138 - 220 송파구 잠실동*******)
민원내용	*******

검사자	직급 :		주무관	성명 :		이대영	채수일자	2015년 01월 28일
검사일자	2015년 01월 28일						처리일자	2015년 01월 28일
검사결과	구분	pH			잔류염소		탁도	철	구리	판 정
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하		0.5NTU이하	0.3mg/L이하	1mg/L이하	수질기준 적 합
	결과	7.19			0.12		0.08	0.02	0.01

원인분석	조치사항 및 처리결과
이물질출수	1. 서울시 상수도행정에 협조해주신 고객님께 감사드리며 2. 고객님댁 수돗물 수질검사 결과 먹는물 관리법 기준에 적합하오니 안심하고 음용하시기 바라며 최근 수전교체로 인해 배관내 쌓였던 이물질이 수압에 의해 출수된것으로 보이오니 한동안 충분히 퇴수후 사용하기 바랍니다. 3. 그 밖에 궁금한 사항은 ☎3146-5000으로 연락 주시면 친절히 안내하여드리겠습니다. 담당자 이대영

끝.

주무관							이대영				수질팀장					이우재					행정지원과장					01/28 代권혁명
협조자
시행			행정지원과-1336										(						)		접수												(						)
우	134-850					서울특별시 강동구 성내로 51(성내동 541-4)																/
전화		02-3146-5047							/전송			02-3146-5078					/	binzari@seoul.go.kr													/	부분공개(6)