문서번호	급수운영과-1564
결재일자	2015.1.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		지방시설사무관대우	급수운영과장
김종필토		이승완	01/28 김수영
협조

『월계동 신우주택 재건축』관련

재건축 건물 현장점검 결과 보고

북부수도사업소

(급수운영과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

『월계동 신우주택 재건축』관련

재건축 건물 현장점검 결과 보고

노원구 월계동 889-2호 신우주택(공동주택) 재건축 추진중인 건물에 대하여 현장을 점검하고 그 결과를 보고드림.

□ 수요가 현황

○ 위     치 : 노원구 월계동 889-2호 신우주택

○ 건물 규모 : 지하 1층 지상3층(4개동 45세대)

○ 거주 세대 : 14세대(이주 31세대)

○ 재건축 추진현황

- 신축개요 : 공동주택 7개동(6층), 70세대

- 사업승인일 : 2013. 12. 31

- 이주일자 : 2014. 4월부터 ~ 진행중

□ 현장점검 보고내용

○ 공동주택(4개 동) 재건축 추진중에 이주세대(31세대)와 거주세대(14세대) 및 조합 간에 갈등으로 공용배관 및 비어있는 세대 등에서 누수발생하여

○ 누수발생한 건물(2개 동)에 대하여 수차례 자체 부담으로 누수복구토록 독촉 안내하여 복구완료(1차복구 2014.12월경, 2차복구 2015.1.23.일) 하였으나,

○ 2015.1.28.일 현장점검 시 15동 101호 라인 및 103호 라인쪽 세대에서 누수발생 중이므로 거주세대(16동 203호, 김순애 반장)를 방문하여 조속히 자체 복구조치토록 안내하였으며 2015.1.29.까지 자체 복구할 계획임을 약속 받았음

□ 향후계획

○ 누수발생 중인 15동 건물에 대하여 수요가 자체 부담으로 조속히 누수복구 조치토록하고

○ 단지 노후배관의 추가 누수발생 대비 및 안전사고 발생 방지토록 지속적인 순찰 실시

따로붙임 : 1. 위치도 1부

2. 현장사진.  끝.