	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방차 진입곤란 아파트 현황 파악 계획

1. 재난관리과-462(2015.1.27.)호 『소방차 진입곤란 아파트 현황 파악 제출』와 관련입니다.

2. 여의도 관내 공동주택(아파트) 중 소방차 진입곤란 등 현황을 아래와 같이 파악하고자 합니다.

가. 기 간 : 2015. 1. 27. ~ 2. 1(6일간)

나. 대 상 : 15개소(붙임참조)

다. 방 법 : 펌프차 이용 현지확인

라. 조사내용

1) 소방차 진입곤란 아파트 현황 등(녹색부분)

2) 소방차 진입곤란 현황은 아파트단지를 기준(동별 기준 아님)

3) 소방차 전용주차구역 설치여부는 5톤 펌프차 기준으로 작성

4) 외부에서 아파트 단지 접근로 불통지역 파악(단지내 통행여부는 무관)

5) 소방차 전용주차 구역, 비상용승강기, 공기안전매트 설치 유무,

이중주차여부

붙임  소방차 진입곤란 아파트(보고서식) 1부.  끝.

업무일몰일 : 2015. 2. 2.

★담당자	박희석		2팀장	임양배		센터장	01/28 원건환
협조자
시행	여의도119안전센터-331	(		)	접수		(		)
우	150-034	서울 영등포구 의사당대로 162 여의도119안전센터	/
전화	02-783-0119	/전송	02-785-1191	/	pphs0909@seoul.go.kr	/	대시민공개