함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(급수계획과장)
(경유)
제목	고층아파트 가압직결급수 현장조사 보고

1. 급수계획과-416(2015.01.21)호와 관련입니다.

2. 상기대호와 관련 우리사업소 고층아파트 가압직결급수 시행관련

현장조사 후 그 결과를 보고 합니다.

가. 고층아파트 가압직결급수 조사 현황

구별	동별	아파트명	층수	세대수	직결전환 가능여부	비 고
	계	4건		768
서대문	충정로	충정현대	18	83	입주민 회의후 결정
마포	공덕동	공덕현대	15	183	수요가 거부
마포	신수동	마포신수	15	210	수요가 거부
은평	응암동	응암우성	15	292	수요가 거부

따로붙임 : 가압직결급수 조사서 1부. 끝.

	서부수도사업소장
주무관	신정우		주무관	정준석		급수운영과장	01/28 장종욱
협조자	급수설비팀장	김홍준		시설관리팀장	이선재
시행	급수운영과-1715	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울 서대문구 통일로 26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	3146-3651	/전송	3146-3689	/	SJWOO67@seoul.go.kr	/	대시민공개