함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	정수센터내 안전실태 점검결과(1.26)

1. 관련근거 : 행정관리과-3346(2014.6.25.) 시설공사 지역 안전순찰 계획

2. 위 관련근거에 의거 정수센터내 안전실태 점검 결과를 다음과 같이 통보하오니 해당 담당 주무관께서는 확인 및 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 안전실태 점검결과 보고시 소장님 지시사항

1) 행정관리과 : 분수대에 설치되어 있는 아리수 마스코트 조형물 일부분이 파손되어 있는데 지금 보수하는 것보다는 날씨가 풀리면 전체적으로 확인 후 보수하고, 센터내 고사목은 재선충병이 확산되기 전에 절단하기 바라며

2) 정수시설과 : 송수펌프실 옥상 건물이음새 코킹 부분이 노후화되어 우천시 누수현상이 발생될 수 있기 때문에 확인 후 보수 및 정비할 수 있도록 바랍니다.

※ 현재까지 점검한 내용 중 미조치된 사항은 이번 점검결과에 포함되어 있으니 각 과별로 확인하여 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 정수센터 건설현장 안전실태 점검결과(1.26) 1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
수신자	정수과장,정수시설과장
주무관	이용우		행정관리과장	김형규		강북아리수정수센터소장	01/28 박기석
협조자
시행	행정관리과-818	(		)	접수		(		)
우	472-050	경기 남양주시 고산로171 (삼패동598)	/
전화	02)3146-5820	/전송	02)3146-5807	/	sunman531@seoul.go.kr	/	부분공개(6)