함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도연구원
수신	수신자참조
(경유)
제목	2015년도 2월 급수과정별 수질검사 채수일정 알림

1. 수도법 제19조 및 먹는물관리법 제5조, 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4조와 관련입니다.

2. 2015년도 2월 ‘법정 급수과정별 시설의 수질검사’를 실시할 예정이오니, 귀 사업소(정수센터)에서는 관할 정수 및 배수지 등 급수시설에 대하여 원활한 수질검사가 이루어질 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 2월 채수 일자 및 지점

채수일자	정수센터	대상 급수시설	관할 사업소	채수시료
2015.2.3(화)	암사	상도 배수지	남부	유입수 및 유출수
		대방 배수지	남부	유입수 및 유출수
		낙성대 배수지	남부	유입수 및 유출수
2015.2.10(화)	암사	암사정수센터(#1)	암사	정수
		길동 배수지	강동	유입수 및 유출수
		서초 배수지	강남	유입수 및 유출수
2015. 2.16(월)	영등포	영등포정수센터(#1)	영등포	정수
		목동 배수지	강서	유입수 및 유출수
		신월 배수지	강서	유입수 및 유출수
		신정 배수지	강서	유입수 및 유출수
2015.2.25(수)	암사	암사정수센터(#2)	암사	정수
		반포 배수지	강남	유입수 및 유출수
		방배 배수지	강남	유입수 및 유출수
		아차산 배수지	동부	유입수 및 유출수

나. 협조사항

1) 정수센터 : 정수 채수지점 안내

2) 관할 수도사업소

- 배수지(유입 및 유출수)의 시료채취가 가능하도록 출입문 개방 및 지점 안내

- 배수지 근무자 및 관련 담당자에게 시료 채수일정 전달 등

3) 먹는물분석과

- 암모니아성 질소, 동, 아연, 철 및 총트리할로메탄 분석.  끝.

	상수도연구원장
수신자	동부수도사업소장(행정지원과장),강남수도사업소장(행정지원과장),강동수도사업소장(행정지원과장),영등포아리수정수센터소장(정수과장),암사아리수정수센터소장(정수과장),먹는물분석과장
★주무관	최병도		미생물검사과장	01/29 이수원
협조자
시행	미생물검사과-110	(		)	접수		(		)
우			/
전화	4612318	/전송		/	qudeh011yaoII@co.kr	/	부분공개