	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 2월 중 비상소화장치함 점검 계획

1. 2014년 소방재난업무가이드 재난대응행정편 15장 “소방용수시설 및 비상소화장치관리”

2. 위와 관련 2015년 2월중 우리119안전센터 관내 비상소화장치함 유지관리를 위하여 점검을 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 기간 : 2015. 2. 1 ~ 2. 28 (1개월 간)

※ 비상소화장치 훈련, 폐전확인계획 등 시달 시 :

해당 주간반 점검 갈음

나. 대상 : 12개소

다. 순찰자

1) 각 반별 이륜(펌프)차량 승차대원 : 월 3회 이상

2) 센터장 확인 : 월 1회 이상

라. 중점 점검사항

1) 비상소화장치함 청소․비품정리 및 소화전 등 적정사용 가능여부

2) 비상소화장치함 손 ․ 망실 여부

3) 열쇠 보관함, 관리번호, 열쇠관리자 등 표기 확인

4) 비상열쇠 적정관리 유지여부 등

붙임  2015년 2월 중 비상소화장치함 순찰 일정 1부.  끝.

담당자	김병준		진압1대장	백선열		센터장	01/29 이성재
협조자
시행	수서119안전센터-392	(		)	접수		(		)
우	135-886	서울특별시 강남구 광평로31길6 수서119안전센터(수서동 741-1)	/
전화	02-451-0019	/전송	02-455-9019	/	bamtange119@seoul.go.kr	/	대시민공개