함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	*************************************귀하
(경유)
제목	미아현대아파트 수도계량기 등 점검결과 안내

1. 미아현대아파트의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 관리사무소에서 제출한 민원(2014.11.26)과 관련하여 귀아파트의 계량기 검침결과 등 민원관련 추진상황을 아래와 같이 알려드립니다.

가. 주계량기 교체 (2014.11.25)

나. 아파트 외부유입 인입관 등 점검(2014.12.2)

→ 점검결과 : 이상없음

나. 이전에 설치되었던 주계량기의 검정시험(2014.12.10)

→ 검정결과 : 정상

다. 계량기 검침결과

(단위:㎥)

점검(검침)일 구 분	2014.11.22	2014.12.22 (특별검침)	2015.1.22
사용기간	‘14.09.22～11.21 (2개월)	‘14.11.22～12.21 (1개월)	‘14.11.22～’15.1.21 (2개월)
주계량기 검침량	8,389	4,098	8,233
세대총 사용량	8,986	4,412	8,759
주계량기/세대총사용량 차 인 량	-597(-7.1%)	-314(-7.7%)	-526(-6.4%)

※ 현재까지 점검결과

- 각세대별 계량기 사용량의 변화를 분석결과에서도 특이점이 발견되지 아니하였으며,             주계량기 교체를 전 ․ 후하여 차인량 발생의 변화가 없음.

- 수도자재사업소 등 전문기관의 자문결과에서도 차인량 발생 원인규명에 어려움

- 우리 사업소에서는 차인량 발생 원인규명을 계속 추진하여 민원해결에 만전을 기하고자

합니다. 끝.

	북부수도사업소장
주무관	김주인		요금관리팀장	김기돈		요금과장	01/29 이광수
협조자
시행	요금과-1719	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울시 강북구 한천로 935(번동 377)	/
전화	3143-3294	/전송	3146-3339	/		/	부분공개(6)