함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장)
(경유)
제목	누수복구 완료 보고

1. 우리 영등포아리수정수센터 제1정수장 재건설 및 고도정수처리시설공사시 강북(증산배수지)라인에서 우리정수센터로 대체급수하던 배관(D=1,200mm)에서 누수되어 남부수도사업소(시설관리과)에서 누수복구 완료하였기에 보고드립니다.

○ 누수복구 완료 일시 : 2015. 01. 27.

첨부 : 누수복구 완료 사진 1부.   끝.

	영등포아리수정수센터소장
주무관	김왕주		정수시설과장	유영춘		영등포아리수정수센터소장	01/29 代안창수
협조자
시행	정수시설과-794	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개