	구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	동절기 소방용수시설 확인점검 대상 및 일정 계획 보고

1. 재난관리과-325(2015.1.15.)호 『동절기 소방용수시설 특별점검 및 확인점검 알림』과 관련입니다.

2. 우리 현장대응단 동절기 소방용수시설 확인점검 일정을 수립하여 붙임과 같이 시행코자 합니다.

가. 확인점검 대상 : 8개소(신도림119안전센터 소화전 중 5% 선별하여 2015. 6월말 까지 월 1회 이상 교차점검 실시)

나. 점검방법 : 주간근무일 펌프차량 동원(탑승요원)

다. 점검결과 조치사항

○ 경미한 사항은 자체 보수 조치하고 동파위험 등 중대사항은 안전조치 후 즉시 보수 의뢰

○ 2차 동파방지를 위한 제수변 잠금 철저

3. 행정사항

가. 점검결과 지·수리조사 허위 실시 등이 발견될 경우 담당자 및 감독자 엄중 조치

나. 확인점검 조사시 민원발생 및 안전사고 방지 철저

다. 조사결과는 붙임서식에 의거 매월 25일한 보고

붙 임  확인점검 대상 및 일정 1부.  끝.

업무일몰일: 2015. 1. 29.

담당자	김진우		대장	이서원		2팀장	代김희정		현장대응단장	01/29 구삼서
협조자
시행	현장대응단-649	(		)	접수		(		)
우	152-826	구로구 경인로 408 현장대응단	/
전화	02-2619-0119	/전송	02-2615-1119	/		/	대시민공개