고압가스 수불부(1.28)

결재	주무관	정수과장
	김유선	01/29 정종기

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	시운전	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			21,046						15,943			39,001
1.01		389	20,657		0	0	163	163	15,780		2,929	36,072
1.02		465	20,192		0	0	175	175	15,605		3,090	32,982
1.03		446	19,746		0	0	160	160	15,445		2,900	30,082
1.04		450	19,296		0	0	158	158	15,287		2,902	27,180
1.05		448	18,848		0	0	173	173	15,114		3,421	23,759
1.06		454	18,394		0	0	177	177	14,937		3,498	20,261
1.07		421	17,973		0	0	163	163	14,774		2,481	17,780
1.08		423	17,550		0	0	160	160	14,614	19,000	2,642	34,138
1.09		499	17,051		0	0	178	178	14,436		2,516	31,622
1.10		399	16,652		0	0	156	156	14,280		2,382	29,240
1.11		380	16,272		0	0	154	154	14,126		2,465	26,775
1.12		451	15,821		0	0	171	171	13,955		3,389	23,386
1.13		421	15,400		0	0	166	166	13,789	19,000	3,286	39,100
1.14		403	14,997		0	0	175	175	13,614		3,045	36,055
1.15		454	14,543		0	0	182	182	13,432		3,028	33,027
1.16		412	14,131		0	0	163	163	13,269		2,700	30,327
1.17		399	13,732		0	0	175	175	13,094		2,478	27,849
1.18		415	13,317		0	0	161	161	12,933		2,478	25,371
1.19	6,300	582	19,035		0	0	187	187	12,746		2,674	22,697
1.20		583	18,452		0	0	181	181	12,565		2,567	20,130
1.21		428	18,024		0	0	177	177	12,388		2,458	17,672
1.22		472	17,552		0	0	190	190	12,198	19,000	2,511	34,161
1.23		441	17,111		0	0	181	181	125,017		2,413	31,748
1.24		434	16,677		0	0	181	181	11,836		2,356	29,392
1.25		386	16,291		0	0	165	165	11,671		2,176	27,216
1.26		530	15,761		0	0	197	197	11,474		2,586	24,630
1.27		459	15,302		0	0	188	188	11,286		2,372	22,258
1.28		619	14,683		0	0	188	188	11,098	19,000	2,465	38,793
1.29
1.30
1.31
합계	6,300	12,663			0	0	4,845	4,845		76,000	76,208