출 장 결 과 보 고 서

담당자		검사지도팀장	예방과장		결재
이영호		전봉순	01/29 이남재
협 조

	예방과-1997(2015.01.29.)호 “출장 결재 신청”과 관련 명에 의하여 출장하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015.01.29.
보고자 : 소방위 이영호, 소방사 최진영

보 고 내 용
일 시	2015.01.29. 목요일 10:00~16:00
건 명	출장결과보고서(01.29 - 이영호,최진영)
내용	1. 도시형 생활주택 소방특별조사 ○ 확인대상 : 독산동378-374, 독산동378-342, 독산동379-331, 독산동378-309, 독산동378-256, 독산동331-52, 독산동234-33, 독산동199-3, 독산동197-8, 독산동197-32, 독산동197-15, 독산동196-9, 독산동182-33 ○ 확인결과 : 소방시설, 피난.방화시설 정상작동 및 유지관리하고 있으며, 대상처 관계인에게 소방안전관리교육 실시함. 2. 완비증명서 대상 현장확인검사 ○ 확인대상 : 탐탐노래연습장(디지털로9길99), 더덕순대(오리로1154-7) ○ 확인결과 : 설치계획표상 소방시설 등 적합하게 설치됨. 3. 비상구등 피난.방화시설 불시단속 ○ 확인대상 : 대성디큐브백화점(신도림동692), W-mall(가산동60-27), 씨티렉스(독산동291-5) ○ 확인결과 : 현장 확인한바 비상구 및 피난.방화시설 불시단속한바 이상없으며 관계자에게 소방안전교육 실시함.
비 고	관용차량 미사용

끝.