함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	관리자 귀하
(경유)
제목	'14년도 하반기 저수조 청소실시 또는 저수조 수질검사 실시 안내(독촉)

1. 깨끗한 수돗물 공급을 위해 협조하여 주시는 고객님께 깊은 감사를 드립니다.

2. 수도법 및 수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한 규칙의 아래 내용을 참고  하시고 이행에 협조하여 주시기 바랍니다.

3. 고객님이 관리하고 있는 건축물의 저수조(물탱크)와 관련하여 ‘14년도 하반기 저수조 청소 실시결과 또는 저수조 수질검사 결과를 현재까지 통보받지 못하였기에 알려드리오니 2015년 2월 16일(월)한 실시 후 통보하여 주시고 미이행시 수도법 제83조6호의 규정에 의거 불이익 처분(2년이하 징역 또는 1천만원 이하벌금)됨을 알려드립니다.

-    아              래     -

○ 저수조 청소

- 근거법률 : 수도법시행규칙 제22조의3, 수도조례 제40조의3

- 청소주기 : 반기1회이상

- 미이행시 조치사항 : 대형저수조는 수도법 제83조에 의거 관할경찰서에                                       고발조치

○ 저수조 수질검사

- 근거법률 : 수도법 시행규칙 제22조의3, 제23조

- 저수조 수질검사 : 1년이내 1회이상 수질검사실시

- 미이행시 조치사항 : 처리지침에 따라 수도법 제83조에의거 관할경찰서에                                      고발조치.

붙  임 : 저수조 청소 및 저수조 수질검사 안내문(촉구) 1부. 끝.

	동부수도사업소장
주무관	홍기의		주무관	김대용		시설관리과장	01/29 오기석
협조자
시행	시설관리과-2282	(		)	접수		(		)
우	133-070	서울특별시 성동구 고산자로 10길 13 (행당1동)	/
전화	02-3146-2792	/전송	02)3146-2839	/		/	대시민공개